## Confirmacion y Verificacion
PLANILLA DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA SISTEMA DE CALIBRACION, VERIFICACION Y AJUSTE.
Fecha: | [6 empty] | Patrón de Sistema:
Responsable Control: | [6 empty] | Nº Serie:
Código del Sistema: | [6 empty] | Versión Hardware:
Patrón de Calibrado: | [6 empty] | Versión Software:
Topología: |  |  |  |  | Comunicación: |  | Tension: |  | 220V | Frec.: | 50Hz
Todos los valores cargados en la planilla son un porcentaje de error
R |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.0015 |  | 0.00106 |  | 0.00062 |  | -0.00711
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5
OBSERVACIONES:
S |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.003 |  | -0.00205 |  | -0.0018 |  | -0.00777
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5
OBSERVACIONES:
T |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.00115 |  | -0.00044 |  | 0.00084 |  | -0.01171
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) |  |  |  | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga |  | 1er Punto de carga |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5
OBSERVACIONES:
Puntos de Carga Utilizados
Cargas Activas | [6 empty] | Cargas Reactivas
1er Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 5A |  | 1er Punto de carga: |  |  | Carga 5A
2do Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 0,035A |  | 2do Punto de carga: |  |  | Carga 0,070A